ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ tn A ΥΛΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΦΙΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΣΤΩΜΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΨΑΡΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ

% κ.β. ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΥΛΗ

a

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

*Αίμα

*COD:  2.500-5.000 mg/l

*Υψηλή Συγκέντρωση Cl

ΞΕΠΑΓΩΜΑ

(ΣΕ ΝΕΡΟ)

5 m3/t

Νερό Ξεπαγώματος

ΠΛΥΣΙΜΟ & ΔΙΑΛΟΓΗ b

1,4 m3/t

Νερό Πλυσίματος

Απορριπτόμενα Ψάρια

1-5

*COD:  1.000-5.000 mg/l

*BOD: 3,4-45,5 Kg/t

*SS: 2 – 24,5 Kg/t

*COD: 2.000-4.000 mg/l

*Χαμηλή Συγκέντρωση Cl

*Αίμα

1 m3/t

Νερό Πλυσίματος & Νερό με Αίμα

Κεφάλια

Εντόσθια

25-30

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΙΩΝ  & ΕΚΣΠΛΑΧΝΙΣΜΟΣ

*COD:  4.000-12.000 mg/l

Κόκαλα Σκελετοί και Υπολείμματα

Ψαριών

Υγρά Απόβλητα

20-30

1-3 m3/t

*COD:  2.000-5.000 mg/l

0,2-1  m3/t

ΠΛΥΣΙΜΟ

Υγρά Απόβλητα

4

Δέρμα Ψαριού

0,2-0,5  m3/t

ΞΗΡΑΝΣΗ/ΑΛΑΤΙΣΜΑ /ΠΑΣΤΩΜΑ

Υγρά Απόβλητα d

ΦΙΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

Νερό Εμφιάλωσης

ΦΡΕΣΚΙΑ  ΨΑΡΙΑ

ΑΠΟΔΕΡΜΑΤΩΣΗ c

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ, ΞΕΒΓΑΛΜΑ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

- Για τα πελαγίσια ψάρια τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την φιλετοποίηση είναι 44%

a Το νερό που καταναλώνεται κατά την διάρκεια του ξεπαγώματος είναι περίπου ίσο με το 50% του νερού καταναλώνεται κατά την φιλετοποίηση

b Σε αυτό το τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας μερικές φορές τα ψάρια απολεπίζονται

c H αποδερμάτωση μπορεί να λάβει χώρα πριν ή μετά την φιλετοποίηση

d  Στην περίπτωση που εφαρμόζεται υγρό αλάτισμα, η άλμη συμπεριλαμβάνεται στα υγρά απόβλητα

Νερό Αποστράγγισης

Στάχτη

ΣΥΝΟΛΟ:   50-75%

ΨΥΞΗ, ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ